Protokół nr 2233\_09/2025/1

z badania wyłącznika różnicowoprądowego

1. **Zleceniodawca**
2. **Obiekt: Typ obiektu\_1**
3. **Data badania: Data badania\_1**
4. **Przyrządy pomiarowe**
   1. MPI-525 nr seryjny: A94634
5. **Wyniki pomiarów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Symbol | Nazwa obwodu | Typ zabezp. | ΔI [mA] | ΔI\_zmierzony [mA] | Ocena |
| 1 | Q8.7 |  |  |  |  | Pozytywna |

1. **Wynik oględzin wyłącznika jest:** pozytywny / ~~negatywny~~ 1)
2. **Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T.**

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: tak / ~~nie~~ 1)

1. **Uwagi oraz wnioski**

Brak uwag

1. **Orzeczenie**

Badane obwody nie przekraczają dopuszczalnej wartości pętli zwarcia

1. **Daty następnych badań**

Nie później niż

1. **Wykonawcy pomiarów**

Adam Miętkiewski E/13997/374/21, D/1398/374/21

………………….……………………………………………

Podpis Wykonawcy pomiarów